Перечень документов, передаваемых в НОАЛ - ООО «ЭКСПЕРТ НК», необходимых

для проведения процедуры аттестации лабораторий неразрушающего контроля (ЛНК)

1. Сопроводительное письмо и опись передаваемых документов с указанием количества листов (обязательно!!!).

2. Оригинал Заявки на аттестацию ЛНК.

3. Оригинал сведений о предприятии и лаборатории установленной формы.

4. Копия штатного расписания лаборатории, заверенная подписью руководителя и печатью организации.

5. Копия приказа о создании лаборатории, заверенная подписью руководителя и печатью.

6. Копия документа (договор аренды или иной документ) о праве занимать помещение, в котором располагается лаборатория, заверенная подписью руководителя и печатью организации.

7. Копия Устава предприятия, заверенная подписью руководителя и печатью организации и изменения к нему (если были). Предоставляются титульный лист и страницы с указанием названия предприятия, юридического адреса и видов деятельности.

8. Копия Свидетельства о регистрации организации, заверенная подписью руководителя и печатью организации.

9. Копия Свидетельства о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе, заверенная подписью руководителя и печатью организации.

10. Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная подписью руководителя и печатью организации, если регистрация была до 01.07.2002г.  (при наличии).

11. Копия информационного письма Федеральной службы государственной статистики (Росстат), заверенная подписью руководителя и печатью организации (информационное письмо должно быть выдано после 2011 г.).

12. Копия паспорта лаборатории (в соответствии с требованиями обязательного Приложения 2 ПБ 03-372-00), заверенная подписью руководителя и печатью организации. В Общих данных п.1.12 указать отдельно помещения под РК (для проведения контроля и обработки пленки) - при наличии данного контроля.

13. Копия Санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии организации (ЛНК) государственным санитарно-эпидемилогическим правилам и нормативам, заверенная подписью руководителя и печатью организации.

14. Копия Лицензии Роспотребнадзора на осуществление деятельности в области использования ИИИ (генерирующих) (при наличии в области аттестации рентгенографического контроля), заверенная подписью руководителя и печатью организации.

15. Копия Лицензии Ростехнадзора на осуществление деятельности в области использования ИИИ (радионуклидных) (при наличии в области аттестации гаммаграфического контроля), заверенная подписью руководителя и печатью организации.

16. Копия Положения о структурном подразделении (филиале) организации (если лаборатория входит в состав данного подразделения), заверенная подписью руководителя и печатью организации.

17. Копия Положения о лаборатории (в соответствии с требованиями пункта 8.1.1. ПБ 03-372-00), заверенная подписью руководителя и печатью организации.

18. Копия Руководства по качеству (в соответствии с требованиями пункта 5.3. ПБ 03-372-00), заверенная подписью руководителя и печатью организации.

19. Копии квалификационных удостоверений и удостоверений о проверке знаний ПБ Ростехнадзора, специалистов, аттестованных в соответствии с требованиями ПБ 03-440-02 (п.7, п. 8.1.4. ПБ 03-372-00), заверенные подписью руководителя и печатью организации.

Копия документа по подготовке и аттестации специалистов (должностных лиц) в области промышленной безопасности, выполняющих руководство работами по НК (руководителей (технических руководителей, их заместителей) лабораторий (подразделений, осуществляющих НК)), в объеме, соответствующем их должностным обязанностям (п.10 ФНП в обл. промышленной безопасности «Основные требования к проведению НК технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах»).

На привлекаемых специалистов (по совместительству, трудовым соглашениям) – копии соглашений с обязательным указанием личного телефона, копия паспорта сотрудника; на специалистов по основному месту работы – копии приказов о принятии на работу в лабораторию (в случае внутреннего совмещения – приказ о приеме (совмещении должностей)).

20. Копии Свидетельств о метрологической поверке (аттестации, калибровке) средств неразрушающего контроля и средств измерений (расположить в соответствии с Паспортом лаборатории по видам НК), заверенные подписью руководителя и печатью организации:

- РК (на арендованное оборудование предоставить договор аренды, паспорт с указанием зав.№);

- УК (в том числе паспорт на СОПы);

- АЭ;

- МК (в том числе паспорт на контрольные образцы, копии сертификатов);

- ВК;

- ПВК/ПВТ (в том числе паспорт на контрольные образцы, сертификаты);

- ВД;

- ЭК;

- ТК;

- ВИК (в том числе паспорт на комплект) (п. 8.1.2. ПБ 03-372-00).

Копии Свидетельств о метрологической поверке представляются на оборудование и средства НК только по заявляемым видам (методам) контроля. Если в свидетельствах о метрологической поверке не указана принадлежность (наименование организации-владельца), предоставить выписку из инвентарной описи оборудования в лаборатории (или аналог), заверенную печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера организации. Если оборудование в аренде, необходимо приложить копию договора аренды средств НК с указанием зав.№ и копии поверок/калибровок на данные средства НК.

21. Копию графика поверки и технического обслуживания средств НК (п.8.1.2. ПБ 03-372-00), заверенную подписью руководителя и печатью организации.

22. Копия графика проверки технического состояния установок и аппаратуры (п.12 ФНП в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению НК технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах»), заверенная подписью руководителя и печатью организации.

23. Копию должностной инструкции на начальника лаборатории (п.8.1.4 ПБ 03-372-00), заверенную подписью руководителя и печатью организации.

24. Копии должностных инструкций на инженерный персонал (п.8.1.4. ПБ 03-372-00), заверенные подписью руководителя и печатью организации (в соответствии со штатным расписанием).

25. Копии производственных (рабочих) инструкций специалистов НК (п.8.1.4. ПБ 03-372-00), заверенные подписью руководителя и печатью организации.

26. Копии инструкций по охране труда и технике безопасности при проведении контроля неразрушающими методами (п.7. ПБ 03-372-00), заверенные подписью руководителя и печатью организации.

27. Копию инструкции по порядку ведения архива (п. 8.1.5. ПБ 03-372-00), заверенную подписью руководителя и печатью организации. Приложить копию журнала регистрации архива результатов по контролю.

28. Письмо (справка), подписанное руководителем организации, о наличии нижеперечисленных документов (материалов):

- регистрационные документы на средства контроля (учетные листы или карточки) (п.6.3, п.8.1.2. ПБ 03-372-00);

- эксплуатационные документы на средства НК (в том числе паспорта на стандартные, испытательные и контрольные образцы) (п.8.1.2. ПБ 03-372-00);

- технологические инструкции (карты), регламентирующие порядок проведения (технологию) контроля конкретных объектов (п.8.1.3. ПБ 03-372-00);

- документация по регистрации результатов контроля (журналы регистрации результатов контроля и/или  копии заключений по результатам НК)  (п.9. ПБ 03-372-00);

- документы Системы качества ЛНК (записи, график проведения внутренних аудитов, акты аудитов и т.п.);

- журнал регистрации рекламаций и претензий;

- акты испытаний рентгеноаппаратов (при наличии рентгенографического контроля).

29. Заверенные копии ранее выданных (-ого) Свидетельств (-а) об аттестации (при наличии).

ВНИМАНИЕ! Для оперативного проведения процедуры аттестации ЛНК, полный комплект документов, в соответствии с данным перечнем, рекомендуется направить по e-mail: lab@expertnk.ru в соответствии с Приложением 1 к данному перечню. Полный комплект документов на бумажном носителе также необходимо направить в НОАЛ ООО «ЭКСПЕРТ НК» по адресу: 127410, Москва, Алтуфьеское ш., 41А, с пометкой «Аттестация лаборатории».

На месте в лаборатории должны быть следующие документы:

- регистрационные документы на средства контроля (учетные листы или карточки) (п.6.3., п.8.1.2. ПБ 03-372-00).;

- эксплуатационные документы на средства НК (в том числе паспорта на стандартные, испытательные и контрольные образцы) (п.8.1.2. ПБ 03-372-00);

- отчетный документ по входному контролю каждой поступающей партии материалов для НК (порошки, суспензии, пенетранты, РК пленка, хим. реактивы) (при наличии РК, ПВК, ПВТ, МК);

- технологические инструкции (карты), регламентирующие порядок проведения (технологию) контроля конкретных объектов (п.8.1.3. ПБ 03-372-00);

- графики поверки и технического обслуживания средств НК (п.8.1.2. ПБ 03-372-00);

- график проверки технического состояния установок и аппаратуры и приказ о назначении ответственного сотрудника за проверку (п.12 ФНП в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению НК технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах»);

- документация по архиву результатов контроля и фонду нормативных документов (журнал регистрации архива (фонда)) (п.8.1.5. ПБ 03-372-00);

- инструкции по технике безопасности при проведении контроля неразрушающими методами (п.7. ПБ 03-372-00);

- журналы регистрации результатов контроля и копии заключений по результатам контроля неразрушающими методами (п.9. ПБ 03-372-00);

- документы системы качества ЛНК (записи, график проведения внутренних аудитов, акты аудитов и т.п.);

- журнал регистрации рекламаций и претензий;

- акты испытаний рентгеноаппаратов (при наличии рентгенографического контроля);

- инструкция по входному контролю поступающих в лабораторию химических реактивов и рентгенографической плёнки (при наличии рентгенографического контроля).

Приложение 1 (рекомендуемое)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ЛНК

по электронной почте

- Подготовить комплект документов на бумажном носителе, в соответствии с указанным перечнем.

- Создать папку и переименовать ее в «папку с наименованием организации».

- Создать в «папке с наименованием организации» 27 папок с наименованием «1-сопроводительное письмо и опись», «2-Заявка на аттестацию», «3-Сведения о предприятии» и т.д. согласно перечню документов.

- Отсканировать каждый заверенный документ в соответствии с перечнем (проверить, чтобы все документы были хорошо читаемы, без применения специальных оптических приборов).

Примечание* - для обеспечения читаемости документов на мониторе, сканирование документов рекомендуется осуществлять в формате «.jpg» или преобразовать в «.pdf».

- Поместить отсканированную версию документа в соответствующую папку с номером.

Примечание ** - если по какой-либо причине один из документов из перечня не был отсканирован (отсутствует, просрочен и т.п.), то папка с соответствующим номером остается пустой.

- Проверить соответствие комплекта отсканированных документов комплекту документов на бумажном носителе. Комплект отсканированных документов должен ПОЛНОСТЬЮ СОВПАДАТЬ с комплектом на бумажном носителе.

- Заархивировать «папку с наименованием организации», содержащую 27 папок с отсканированными документами архиватором «.rar» или аналогичным. Названию архива присвоить наименование организации.

- Отправить архив по электронному адресу: lab@expertnk.ru с комментариями от «кого» и позвонить по телефону (495) 660-94-49, доб. 110 и сообщить об отправке документов с необходимыми комментариями.

- ВНИМАНИЕ! Инструкция разработана для максимального удобства рассмотрения комплекта документов в электронном виде. Соблюдение данной инструкции позволит выполнить процедуру аттестации ЛНК в кратчайшие сроки.

Обращаем Ваше внимание на то, что все копии документов ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАВЕРНЫ ПЕЧАТЬЮ и ПОДПИСЬЮ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ.

Все организационные документы должны быть утверждены ПОДПИСЬЮ РУКОВОДИТЕЛЯ и ПЕЧАТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ с указанием ДАТЫ!